2024 YILI

KESİCİ İNİŞ İZOLATÖRÜ TEMİNİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Üzülmez TİM ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen kesici iniş izolatörü temin edilecektir.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Kesici İniş İzolatörü

    - İzovit therm 2000 cam elyaf plakadan işlenerek imal edilecektir.

    - 1mm 10.000V minimum atlatma dayanımlı olacaktır.

    - 250 °C derece çalışma ortamına dayanıklı olup alevlenmeme özelliğine sahip olacaktır.

    - Üzerindeki fişler haddelenmiş sert ECU’dan (elektrolitik) işlenmelidir.

    - İmalat bittikten sonra toz tutmayı engellemek için fırınlanacaktır.

    - İzolatör numunemiz tip, ölçü ve malzeme özelliklerinde olmalıdır.

- GENEL HÜKÜMLER

- İstekliler, Teknik Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususları ayrı ayrı sırasına göre herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde detaylı cevaplandırıp imzalı ve kaşeli olarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

- Dizayn ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.

- Numunemiz Üzülmez Müessesesinde görülebilecek ve üretime başlanmadan 1 adet numune Üzülmez Müessesesince yüklenici firmaya verilecektir.

- Malzemeler, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

- Kabul işlemi, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

- Malzemenin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

- Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

  - Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

  - Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Miktar (adet) | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kesici İniş İzolatörü | 20 | Üzülmez TİM |

EK-1

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |