**ZEYİLNAME**

**2444024 DOSYA NO.LU**

**Yeraltı Test/Ölçü Aletleri, Ateşleme Manyetosu ve**

**Alarmlı Çoklu Gaz Ölçer Temini İhalesi**

 **17.09.2024** tarihindeyapılacak olan **2444024** dosya no.lu **Yeraltı Test/Ölçü Aletleri, Ateşleme Manyetosu ve Alarmlı Çoklu Gaz Ölçer Temini** ihalesine ait teknik şartname maddesi aşağıdaki şekilde ihale tarihi de **01.10.2024 Salı saat 15:00** olarak değiştirilmiştir.

 Tekliflerin bu değişikliklere göre hazırlanması gerekmektedir.

**İhale dokümanında değiştirilecek maddeler:**

|  |
| --- |
| **Teknik Şartname 2.4.5. maddesi** |
| **Mevcut hali**1. Ölçme Süresi: Ortamdaki konsantrasyonu;

• CH4 için T90 da 25sn.den, • CO için T 90 da 30sn.den,• O2 için T 90 da 15 sn. den, • H2S için T90 da 30 sn.dendaha az sürede tespit etme.  | **Zeyilname ile değiştirilecek hali**1. Ölçme Süresi: Ortamdaki konsantrasyonu;

• CH4 için T90 da 35 sn.den, • CO için T 90 da 50 sn.den,• O2 için T 90 da 30 sn. den, • H2S için T90 da 30 sn.dendaha az sürede tespit etme.  |